УДК 536.27:66.045.1: 621.43

Ганжа А.М., Марченко Н.А. Особливості визначення середніх температур в поверхневих теплообмінних апаратах // Двигуни внутрішнього згоряння.–

2008.– №1.– С. 38-42.

Проаналізовано існуючі та створено уточнені за-

лежності для визначення середніх температур теплоно-

сіїв в поверхневих теплообмінниках з різними схемами

плину теплоносіїв. Показано, що для перехресного пли-

ну залежності відрізняються від традиційно використо-

вуваних для протитоку з поправкою к середньому тем-

пературному напору. Іл. 4. Бібліогр. 6 назв.