УДК 66.045.1:536.27

Ганжа А.М., Марченко Н.А. Аналіз ефективності апаратів повітряного охолодження // Двигуни вну-

трішнього згоряння. – 2005. – № 1 . – С. 81-85.

Розроблено залежності для визначення температур-

них характеристик та оцінки ефективності апаратів

повітряного охолодження. Ці залежності можуть

бути використані при вирішенні оптимізаційних за-

дач. Досліджено ефективність апаратів залежно від

компонування і узагальнених параметрів, які відо-

бражають інтенсивність теплообміну, відношення

витрат теплоносіїв та експлуатаційні фактори. Іл. 3.

Бібліогр. 4 назв.