УДК 66.045.1:621.438

Ганжа А.Н., Марченко Н.А. Моделирование процессов в воздухоподогревателе газотурбинной установки // Двигатели внутреннего сгорания. – 2006.

– №1 – С. 94-100.

Созданы математические модели, методики и

алгоритмы, которые позволяют получить распреде-

ление локальных параметров в воздухоподогревателе

ГТУ с учетом особенностей процессов, происходя-

щих в каждой точке аппарата. Проведено сравнение

результатов с традиционными методиками расчета. Исследовано влияние неравномерности распределе-

ния локальных параметров на интегральные характе-

ристики теплообменника. Ил. 3. Библиогр: 5 назв.