УДК 621.891

Соловьев С.Н. К назначению посадок и зазоров цилиндропоршневых сопряжений герметичных компрессоров / С.Н. Соловьев, С.Ж. Боду // Двигатели

внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – С. 127-129.

Рассмотрена адекватность расчетных зависимо-

стей, используемых при назначении величин цилиндро-

поршневых зазоров. Проведено сопоставление расчетных

и экспериментальных значений параметров сопряжения

при экстремальных температурных режимах, изучена

возможность влияния размерных характеристик на пока-

затели надежности поверхностей трения, в том числе

изменения зазоров вследствие температурных деформа-

ций. Испытания компрессора были проведены на раз-

личных режимах работы кондиционера, на каждом ре-

жиме осуществлялась диагностика сопряжений. Иссле-

дования показали адекватность расчетных зависимостей,

используемых при назначении допусков и зазоров ци-

линдропоршневых сопряжений. Наблюдаемые при испы-

таниях и эксплуатации случаи схватывания являются

следствием пусковых износов. Табл. 3. Библиогр. 9.